附件1采购需求

	序号
	产品名称
	规格
	控制单价（元）
	单位

	1
	阻燃窗帘布
	幅宽:2.8M，100%聚酯纤维，克重500克/㎡，1:2打摺计算
	138
	米

	2
	阻燃医用隔帘
	幅宽:2.8M，100%聚酯纤维，克重260克/㎡，1:2打摺计算
	100
	米

	3
	遮光卷帘
	防水全遮加厚面料，PVC聚酯乙烯，上下铝杆38轴承制头
	100
	平方米

	4
	数码打印卷帘
	高清数码打印全遮面料，PVC聚酯乙烯，上下铝杆38轴承制头
	120
	平方米

	5
	铝百叶帘
	加厚2.5cm宽叶片

材质：100%铝合金
	192
	平方米

	6
	磨砂玻璃膜
	带胶加厚油砂质感磨砂膜，可见光透过率10%，可见光反射率4%，红外线阻隔率20%，紫外线阻隔99%，抗磨系数3H，材质：PET，基膜厚度：4mil
	60
	平方米

	7
	防爆隔热膜
	隔热防晒膜，可见光透过率25%，可见光反射率9%，红外线阻隔率75%，紫外线阻隔99%，抗磨系数3H，材质：PET，基膜厚度：2mil
	100
	平方米

	8
	磁吸防风软门帘
	2.5mmDOP高透明软板

高斯强力磁性胶条
	148
	平方米

	9
	防寒棉门帘
	防水牛津布加厚丝绵
40*60开窗
	158
	平方米

	10
	轨道滑轮
	304不锈钢一体轮(4轮)
	0.3
	个

	11
	窗帘挂钩
	304不锈钢四爪钩
	0.5
	个

	12
	窗帘环
	PVC材质，外径83mm内径42mm
	0.5
	个

	13
	专用隔帘铝合金轨道
	铝合金材质，壁厚1.5mm
规格：≥28*24*1.5mm
	58
	米

	14
	窗帘静音

大方轨道
	铝合金材质,壁厚1.5mm
规格：≥25*22*2mm
	48
	米

	15
	罗马杆
	铝合金材质,壁厚1.5mm
规格：直径30mm
	48
	米

	15
	窗帘安装费
	安装铝合金轨道计费
长度四米以内为一套

超过四米按二套计算
	30
	套


注：

1、阻燃窗帘布和阻燃医用隔帘报价均为包含有纺布带（规格：8cm）、轨道、各类辅材、制作费及安装费；

2、卷帘、铝百叶帘、玻璃膜、隔热膜、门帘报价均含各类配件、制作费及安装费；

3、供应商中标后窗帘面料的颜色及花型需由院方确认后再进行生产加工，颜色调整费用不作调整。
