品目一：通气引流管
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	通气引流管
	1.用于耳鼻喉手术中，针对中耳炎等患者；

2.材质：硅胶；

3.重量轻，不影响鼓膜运动；

4.内径：1.0-1.2mm；

5.双翼总长：8-10mm；

6.长端的长度：10-15mm；

7.双翼可向前合拢，以便通过小切口方便地放置和取出，

8.双翼植入后可张开，使其稳定于鼓室，避免手术后早起被排出，

9.产品价格不能超过200元/枚。


品目二：PAV止血海绵
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	PAV止血海绵1
	1、可适用于鼻出血、术后治疗和创伤的鼻敷料、鼻出血止血填塞材料、鼻窦止血填塞材料，湿润时展开，以辅助填塞和止血。

2、可根据尺寸修剪止血棉

3、具有带线型和非带线型可选

4、高密度、表面带有氧化纤维素涂层的微孔型高膨胀海绵。

5、高膨胀、支撑作用可防止中鼻甲外移,从而避免粘连

6、可以吸收20倍自重的液体。

7、带线型按照产品最小体积单位1个立方厘米进行报价。

	2
	PAV止血海绵2
	1、可适用于鼻出血、术后治疗和创伤的鼻敷料、鼻出血止血填塞材料、鼻窦止血填塞材料，湿润时展开，以辅助填塞和止血。

2、可根据尺寸修剪止血棉

3、具有带线型和非带线型可选

4、高密度、表面带有氧化纤维素涂层的微孔型高膨胀海绵。

5、高膨胀、支撑作用可防止中鼻甲外移,从而避免粘连

6、可以吸收20倍自重的液体。

7、非带线型按照产品最小体积单位1个立方厘米进行报价。


品目三：揿针
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	揿针
	1.无菌一次性使用

2.安全性高，可在埋针3天及以上

3.针体为不锈钢材质

4.胶布为防敏医用胶布

5.直径约为0.18-0.22mm

6.长度0.9-1.6mm

7.该产品按产品名称进行报价，不区分规格型号价格，价格不超过1元/支。


品目四：人工听小骨植入假体
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	人工听小骨植入假体1
	1．用于在耳科手术中植入并重建声音传导通路；

2．钛材质，增强镫骨的稳定性；

3．非磁性金属，可进行MRI检查，至少抗核磁7.0T以下；

4．固定长度，可截短长度

5．提供1.0T规格

6． 产品价格不能超过3628元/个

	2
	人工听小骨植入假体2
	1．用于在耳科手术中植入并重建声音传导通路；

2．钛材质，增强镫骨的稳定性；

3．非磁性金属，可进行MRI检查，至少抗核磁7.0T以下；

4．固定长度，可截短长度

5．提供1.5T规格

6． 产品价格不能超过3628元/个

	3
	人工听小骨植入假体3
	1．用于在耳科手术中植入并重建声音传导通路；

2．钛材质，增强镫骨的稳定性；

3．非磁性金属，可进行MRI检查，至少抗核磁7.0T以下；

4．固定长度，可截短长度

5．提供2.0T规格

6． 产品价格不能超过3628元/个

	4
	人工听小骨植入假体4
	1．用于在耳科手术中植入并重建声音传导通路；

2．钛材质，增强镫骨的稳定性；

3．非磁性金属，可进行MRI检查，至少抗核磁7.0T以下；

4．固定长度，可截短长度

5．提供4.0T规格

6． 产品价格不能超过3628元/个


