	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	胰岛素泵用储药器组件
	1.该耗材需适用于微泰 贴敷式胰岛素泵，型号MTM-A使用；

2.产品适用范围:用于抽取、储存胰岛素药物，并在胰岛素泵系统的工作下通过皮下留置针向皮下输注胰岛素药物。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。

3.产品组成:产品由储药器、抽药器和拉杆组成。


4.储药器容量:2.0ml，相当于200个单位的U-100胰岛素。

5.产品有效期:3年。

	2
	胰岛素泵用皮下输液器
	1.该耗材需适用于微泰 贴敷式胰岛素泵，型号MTM-A使用；

2.产品适用范围:用于从贴敷式胰岛素泵系统和储药器向皮下输注胰岛素药物。本产品需与适用于贴敷式胰岛素泵，型号MTM-A使用的胰岛素泵用储药器组件配套使用。产品采用环氧乙烷灭菌,一次性使用。

3.产品组成:产品由护套、穿刺针、留置软管组成。

4.产品有效期:3年。


