附件2

报价清单

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	单价

	1
	窗帘（布帘）
	幅宽:2.8M，100%聚酯纤维，克重500克/㎡，1:2打摺计算
	米
	

	2
	医用隔帘
	幅宽:2.8M，100%聚酯纤维，克重260克/㎡，1:2打摺计算
	米
	

	3
	遮光卷帘
	防水全遮加厚面料，PVC聚酯乙烯，上下铝杆38轴承制头
	平方米
	

	4
	数码打印卷帘
	高清数码打印全遮面料，PVC聚酯乙烯，上下铝杆38轴承制头
	平方米
	

	5
	铝百叶帘
	加厚2.5cm宽叶片

材质：100%铝合金
	平方米
	

	6
	磨砂玻璃膜
	带胶加厚油砂质感磨砂膜，可见光透过率10%，可见光反射率4%，红外线阻隔率20%，紫外线阻隔99%，抗磨系数3H，材质：PET，基膜厚度：4mil
	平方米
	

	7
	防爆隔热膜
	隔热防晒膜，可见光透过率25%，可见光反射率9%，红外线阻隔率75%，紫外线阻隔99%，抗磨系数3H，材质：PET，基膜厚度：2mil
	平方米
	

	8
	磁吸防风软门帘
	2.5mmDOP高透明软板，高斯强力磁性胶条，每片上加厚垫下加重坠
	平方米
	

	9
	防寒棉门帘
	外包防水牛津布，内胆三层1200克白毡，2.5CM铝合金骨架，每片40*60开窗
	平方米
	

	10
	轨道滑轮
	304不锈钢一体轮(4轮)
	个
	

	11
	窗帘挂钩
	304不锈钢四爪钩
	个
	

	12
	窗帘环
	PVC材质，外径83mm内径42mm
	个
	

	13
	专用隔帘铝合金轨道
	铝合金材质，壁厚1.5mm

规格：≥28*24*1.5mm
	米
	

	14
	窗帘静音

大方轨道
	铝合金材质,壁厚1.5mm

规格：≥25*22*2mm
	米
	

	15
	罗马杆
	铝合金材质,壁厚1.5mm

规格：直径30mm
	米
	

	16
	窗帘安装费
	安装铝合金轨道计费

长度四米以内为一套

超过四米按二套计算
	套
	


