江西中医药大学附属医院老门诊五楼综合布线项目
一、项目具体内容

1、与装修同步进行信息网络综合布线

	楼层
	网络
	电话

	5L
	60
	20


    综合布线信息点数：
布线材料要求：

网络链路采用6类标准安装铺设，电话采用4芯五类标准。网线线汇总到六楼弱电间机柜，需使用配线架和理线器。电话线汇总到五楼走廊顶头处。网线选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。网络模块选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
采购一台48口万兆交换机，含两个万兆多模模块，模块和交换机需是同一品牌。交换机选用的品牌：华三、华为。交换机参数如下：
二、管道铺设要求：

（1） 铺设PVC管至每一个有信息点房间的相应吊顶上，从吊顶到信息盒的墙面埋设PVC管需开槽及回填。
（2） 因五楼到六楼弱电间的开孔大小不能满足本次布线要求，需重新开孔。
三、交换机参数
	功能及技术指标
	参数要求

	整机交换容量
	256Gbps

	转发性能
	>=132Mpps

	接口类型
	固定接口：
48个10/100/1000电口+2个SFP+万兆光端口+2*10GBase-T

	
	要求整机达全线速转发能力

	VLAN特性
	支持基于端口的VLAN
支持基于协议的VLAN
基于IP子网的VLAN
支持Voice VLAN
支持Guest VLAN
支持Super VLAN
支持基于MAC的VLAN
最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094
支持QinQ，灵活QinQ
支持VLAN Mapping
支持PVLAN

	MAC表
	>=16K

	三层路由功能
	支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能
路由条数>=512

	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN
支持流镜像

	链路聚合
	支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合
支持动态聚合
支持跨设备聚合
单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组

	QoS
	每个端口支持8个输出队列
支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）
支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；
提供广播风暴抑制功能；
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持CAR功能
支持双向端口限速
支持双向流限速

	SDN/OPENFLOW
	支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查
支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证
支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）
支持多表流水线
支持Group table

支持Meter

提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌

	组播协议
	支持IGMP Snooping 
支持MLD Snooping
支持组播VLAN

	生成树及二层链路切换协议
	支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议；
支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms
支持RRPP（后续升级）

	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；
支持IPv6的ACL策略
支持双向ACL

	流量采集
	支持sFlow功能

	缓存
	缓存不小于3M（52口）

	OAM
	支持802.1ag
支持802.3ah

	安全特性
	支持IP+MAC+PORT的绑定；

	
	支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；

	
	支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击

	
	支持IP Source Check

	
	支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等

	
	支持CPU防护

	
	支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持Portal认证

	
	支持Triple认证（后续升级）
单端口同时开启802.1x认证，MAC认证，和Web认证，在客户端多样的网络环境中，通过单端口多认证的方式，满足客户端可以通过适合的认证方式接入网络，实现业务的灵活部署
支持EAD认证（后续升级）

	虚拟化技术
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台
实现单一IP管理
支持跨设备链路聚合
支持通过标准以太网接口进行堆叠
支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM

	管理及维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

	
	支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；

	
	支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生；

	
	支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
（Web网管后续升级）

	
	支持BFD

	节能
	符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准
整机最大功耗<=45W

	资质认证
	要求提供信产部入网证和检验报告
提供CCC认证




