江西中医药大学附属医院信息科办公室综合布线项目
1、 项目具体内容

1、与装修同步进行信息网络综合布线

	楼层
	网络
	电话

	5F
	28
	14


     综合布线信息点数：
布线材料要求：

网络链路采用6类标准安装铺设，电话采用4芯五类标准。机柜中网线做水晶头，不使用配线架和理线器。 
网线选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
网络模块选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
具体分布：

每办公桌使用地插，配置一个内网点一个外网点一个电话点。网络点、电话点汇总到机柜（办公室前排第一个柜子），机柜到对面机房部署一根12芯万兆多模光纤和2根6类网线。
平面图如下：
[image: image1.png]600
7]

ez

600

440







