1、项目要求
（1）采购电视机4台；

（2）采购4台mini微型小主机（不带显示器）；
（3）按要求安装电视机及微型主机，配置网络监控、主机房环境监控、备机房环境监控、其他监控上墙。
（4）微型主机到交换机之间的网络布线及微型主机、电视的电源插座，开槽填槽及墙面还原。

2、产品清单
	序号
	设备名称
	主要参数
	数量

	1
	电视机
	屏幕尺寸:55英寸
	4

	
	
	屏幕分辨率:超高清4K（3840x2160）
	

	
	
	刷屏率:60HZ
	

	
	
	支持格式（高清）2160p
	

	
	
	电源功率（w）168w
	

	
	
	待机功率（w）0.5w
	

	
	
	边框材质:ABS
	

	
	
	边框宽窄:上边框宽度：5.8/14.5mm 下边框宽度：12/23mm 侧边框宽度：5.8/14.5mm
	

	
	
	机身厚薄:最薄处厚度：14mm 大面积厚度：33mm 最厚处厚度：62mm
	

	2
	Mini微型主机
	芯片组:Intel Braswell平台
	4

	
	
	显卡类型:集成显卡
	

	
	
	声卡:集成声卡
	

	
	
	网卡:1000Mbps以太网卡
	

	
	
	CPU型号:赛扬J3160
	

	
	
	核心数:四核
	

	
	
	速度:1.6GHz~2.24GHz
	

	
	
	二级缓存:2MB
	

	
	
	内存：4GB
	

	
	
	速度：DDR3L 1600
	

	
	
	硬盘：128G SSD
	

	
	
	视频接口：VGA\HDMI接口
	

	
	
	电源功率：65W
	

	3
	材料施工
	含线材、施工等一起的费用。
	　


1

