江西中医药大学附属医院院士办公室外网无线项目
1、 项目具体内容

1、产品清单
	项目
	产品描述
	数量

	无线控制器NAC
	千兆无线控制器，集中转发模式最大支持72个NAP，本地转发模式最大支持600个NAP，默认管理8个NAP， 4个千兆电口
	1

	无线NAP
	86入墙式面板AP，支持802.11b/g/n，内置2×2MIMO全向天线，整机最大接入速率300Mbps，仅支持POE供电
	6

	无线NAP
	支持802.11ac，向下兼容802.11a/b/g/n ， 2.4G和5G同时工作；内置智能天线；千兆电口上联；支持POE和本地供电。
	3

	POE交换机
	24百兆电口+2个千兆光电复用上行口PoE交换机，支持802.3af/at
	1

	管理AP数Lic
	NAC增加管理一台NAP的授权
	1

	安装辅材
	　
	1


具体分布及弱电间配置：

（1）在大厅、会议室、开放办公区安装放装式AP，网络链路采用六类标准安装铺设。
（2）在院士办公室、休息室、站长办公室、秘书办公区、档案室利用原有网线安装面板式AP。
2、设备技术参数
（1）无线控制器（数量1台）
	硬件规格
	★集中转发模式下最大可支持管理AP数≥64，本地转发模式下最大可支持管理AP数≥512；

	
	★单台设备千兆电口数≥4；USB接口数≥2；并需提供1个RJ-45 Console管理口

	
	802.11转发性能≥1Gbps；

	
	★内置本地认证服务器，且最大账号数不少于65000个；

	
	★内置硬盘，硬盘大小≥32GB（保留拆机测验权利）

	软件规格
	支持802.11ac、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n

	
	支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证等认证方式；
提供802.1x一键自动配置工具，能够快速的完成802.1x认证的部署配置；
支持EAP-TLS、 EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-MSCHAPv2等；
★支持内置CA证书颁发中心（提供截图证明）；
支持关联RADIUS、LDAP、AD、Portal、AS等外置认证服务器；
★支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供截图证明）；
★内置微信认证、短信认证，无需外置服务器（提供截图证明）；

	
	支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码。

	
	支持通过手机号码来自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码
支持账号绑定邮箱，忘记密码可以通过邮箱找回

	
	支持Portal认证页面自定义，可自定义页面logo、标题、文字描述、背景颜色等信息；
★提供多种规则的页面推送方式，支持根据AP/SSID、终端类型、时间计划、运营商、性别、访客地域等推送不同的Portal页面，实现不同的网点、门店、楼层推送不同的Portal认证页面（提供截图证明）；
★支持内置6宫格、9宫格、半屏、全屏、简易等多种广告模板，支持实时预览模板效果，并支持倒计时的形式，强制用户观看一定时间的页面展示才允许认证上网（提供截图证明）；
支持页面终端自适应，推送合适匹配终端的尺寸Portal页面；

	
	支持认证后跳转，可根据用户/接入AP/终端类型设置不同的跳转页面或URL；
支持传递用户名、终端MAC、IP以及接入的AP/AP组等信息，用于网站二次开发或网站统计分析等；

	
	★支持跨三层网络进行网络部署；
支持二、三层无缝漫游；
支持集中转发和本地转发两种部署模式；
支持在同一个AP上实现部分本地转发部分集中转发；

	
	★内置应用识别库，能识别不低于2300种的网络应用（提供截图证明）；
内置预分类URL库，能识别不低于千万级的URL；
为了保证应用和URL识别的准确率，要求至少每两个星期保持更新一次；

	
	支持智能终端识别，能识别主流安卓、ios、WP、笔记本等接入终端；

	
	支持对内网应用进行访问控制；
★支持基于用户、用户组、接入位置、终端类型、终端MAC地址、时间段、Radius Class属性、LDAP的组织单元、安全组进行上网权限控制（提供截图证明）；

	
	★控制器支持标准IPSec VPN功能，可与深信服、天融信等厂家的VPN设备建立IPSec VPN加密隧道

	
	支持智能通道管理，支持流量父子通道技术，且支持不低于三级父子通道；
★支持根据不同的应用、用户、用户组来划分流量通道及优先级设置（提供截图证明）；
支持流量通道内智能平均分配用户带宽；
支持限制通道和保证通道技术，动态调整通道带宽；
基于单用户的上下行流量管控，流控粒度1Kbps；
支持基于时间的流量管控，不同的时间段内分配不同的流量策略，灵活分配带宽资源；
支持基于终端接入位置的流量管控，不同的接入位置分配不同的流量策略；
支持基于终端类型（安卓、ios、windows等）的流量管控；

	
	★支持基于应用的无线空口的资源管理，保障重要应用的优先传输（提供截图证明）；
支持时间公平算法，用户间平均分配无线带宽；
支持802.11e/WMM，根据业务应用类型（语音、视频、数据）进行优先级调度

	
	支持基于时间段定时开启或关闭射频，并可配置例外SSID

	
	支持基于用户数、流量、频段的负载均衡，在双频情况下，实现2.4G和5G的双频负载

	
	支持WIPS，支持对非法接入点的检测、告警及反制，支持防钓鱼AP

	
	支持上网时长控制和流量配额，时长粒度精细到1分钟

	
	★支持根据用户/用户组、接入AP位置/AP组、终端类型/MAC、RADIUS Class属性值/Group ID、AD属性值、证书属性值自动进行VLAN划分，终端接入时自动分配到相应的VLAN池中

	
	支持智能广播报文提速；支持防终端粘滞；支持广播 Probe 请求应答控制；支持ARP广播报文转单播；支持禁止DHCP请求发往无线终端；

	
	★内置上网行为审计：可审计用户访问的URL、网页标题等信息，并能审计记录网页正文内容；支持审计用户使用QQ、P2P、流媒体、炒股、网络游戏等网络应用的使用行为以及总时长和总流量；邮件客户端或web mail送和接收的邮件正文及其附件内容；Web BBS发帖内容、微博内容；通过FTP上传的文件名和内容和FTP下载的文件名；TELNET执行的命令（提供截图证明）；
支持免审计策略，可排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计；

	
	★支持内置数据中心和外置数据中心两种保留方式；提供日志查询功能，可对审计记录的访问网站/邮件收发/论坛微博发帖/外发文件等上网行为进行查询；对指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网流量和上网时长进行查询；对指定IP在指定时间段内访问具体站点的访问时长进行查询；
提供统计报表，可统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为/上网流量/上网关键字/上网时间并形成报表；
提供趋势报表，可统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为趋势/上网流量趋势并形成报表；

	
	★支持无线控制器N+1集中管理功能，即在N个地方分别部署一台无线控制器，然后通过一台无线控制器对所有的无线控制器进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看控制器设备运行状态，配置包括：建立无线SSID、配置访问权限、流控策略等（提供功能截图证明）

	
	★支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心、营销中心等，方便网络的维护管理（提供功能截图证明）

	
	★支持有线无线一体化，支持对有线用户进行认证、访问控制、流量管理、上网行为审计等，提供统一中文Web管理界面；

	
	★支持不低于6级的AP分组管理，比如省、市、区、街道、建筑、楼层，方便AP设备的管理维护

	
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的接入用户数和上网流量及趋势变化；
支持统计分析各AP的信号利用率、Noise、Retransmit Rate、Bit Error Rate，误码率趋势变化

	
	支持二、三层发现、DHCP option 43、DNS域名发现等AC发现方式；
★支持跨广域网、NAT部署远程接入点；支持当无线控制器ADSL拨号时，AP无需通过DDNS即可动态寻找控制器公网IP地址，避免因控制器IP地址不固定而造成接入点离线丢失；

	
	支持DHCP Client，DHCP服务器，DHCP中继，DHCP Snooping；
支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式；
支持SNAT、DNAT、PAT、双向NAT、端口映射等；
支持静态路由、策略路由、DNS代理等；

	
	★支持 1+1 AC冗余热备；支持AC间AP快速切换；
★支持无线控制器逃生功能，当AP与控制器的隧道断开后（控制器宕机故障），依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络（保留测验权利）；
支持DHCP服务器冗余备份；
★支持认证服务器冗余备份，并支持认证服务器逃生功能，当所有的第三方认证服务器宕机后，依然能保证新用户也能通过认证连入无线网络（保留测验权利）；

	
	★支持Portal服务器功能，能够给第三方无线设备做Portal认证（微信认证、短信认证、临时访客认证、用户免认证、账号密码认证）（提供截图证明）

	
	★支持Portal2.0客户端功能，能够对接第三方Portal服务器（深信服、华三、Portal2.0的服务器等）（提供截图证明）

	
	★支持APP进行远程运维无线网络，不但能够查看控制器的相关状态信息，比如：实时流量、在线用户等；还能够进行基础的设置，比如：新建无线网络、新建本地用户、激活AP等

	
	支持WEB、CLI、Telnet、SSH等，支持中文界面管理；
支持SNMP v1/v2/v3，SNMP Traps；
支持AP上线、离线提醒；
支持记录用户上线、下线信息；
支持AC固件远程自动或手动升级；支持AP固件自动升级；
支持接口状态告警；网络攻击实时告警；双机切换告警等；
支持AC系统状态显示；AP信息显示；在线用户信息显示；

	软件规格
	★支持分配营销管理员，营销管理员只能修改或查看营销相关的配置，且只能查看到自己的配置，不同的管理员只能管理管辖范围的无线接入点

	
	★控制器内置信息推送系统，无需通过云平台即可实现微信、短信、网页多种方式的营销推广以及用户画像分析、客流分析等（提供截图证明）；

	
	★支持多微信公众平台，一台控制器上可以同时配置多个微信公众号，帮助多个商家实现微信吸粉、营销推广
支持根据推广微信公众号进行广告推送、营销推广的次数统计以及趋势变化；

	
	★支持基于用户搜索行为的信息推送，可以匹配用户在京东、赶集、亚马逊等搜索引擎和美团、大众点评等APP搜索的关键字进行广告推送，并至少需要支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式（提供截图证明）；

	
	★支持基于用户应用行为的精准信息推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。（提供截图证明）
支持网页Banner浮窗广告，要求能在Safari、UC、QQ等浏览器进行Banner广告浮窗展示（提供截图证明）；

	
	★支持根据时间段、出现次数、接入位置实现在线间隔、定时、首次接入、终端出现以及接入位置、位置变更的营销推广（提供截图证明）；
★支持当用户离开后对其主动发送营销推广消息（不受腾讯公众号发送消息次数限制，且非群发）（提供截图证明）；

	
	★支持记录上网用户在搜索大全、搜狗搜索、淘宝、京东等地方搜索的关键字，并要求能根据搜索次数进行排行和来源分析（提供截图证明）

	
	★内置客流分析系统，支持按区域查看总到人数、新到人数、非首次到人数、返店率、新接入上网人数、总接入上网人数、平均驻留时间的统计及趋势变化（提供截图证明）；
支持查看用户驻留时间分布的统计；
支持客流分析原始数据的导出，包括终端类型、终端MAC、首次出现时间、最后出现时间、出现次数和接入终端的终端类型、终端MAC、首次接入时间、最后接入时间、接入次数；

	
	★内置用户画像系统，支持对顾客的来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、终端类型、性别比例、访客地域、用户标签等信息进行收集和分析；支持查询单个访客的访客画像；支持查询单个用户的活动轨迹（活动时光轴）（提供截图证明）；

	
	★支持导入建筑图、楼层区域分布图，直观显示每个AP的实际部署位置，可实时查看AP状态、接入用户数、在线用户列表、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态（提供截图证明）；

	
	★支持通过热力图的方式显示各区域的人流密度，可直观查看各区域的人群密度分布情况

	
	★控制器内置硬盘支持缓存功能，能够缓存APP和文件（提供截图证明）

	网监平台对接
	★支持与公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台（提供截图证明）


（2）无线NAP（数量6台）
	硬件规格
	★支持802.11b/g/n协议，空间流数≥2，最大传输速率≥300Mbps

	
	★以太网口≥2*10/100Mbps，并需提供至少一个额外的电话扩展口

	
	外观规格应符合86盒国家标准（正面尺寸为86mm*86mm）

	
	AP满负荷工作功耗≤5W，支持802.3af标准的PoE供电

	
	AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）

	
	工作温度：-10~45℃；
工作/存储湿度（非凝结）：5%~95%

	
	★IP防护等级≥41

	软件规格
	★最大接入用户数≥60
支持基于SSID的接入用户数限制

	
	支持虚拟AP技术，SSID数≥16；
支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射；
支持中文SSID和SSID隐藏

	
	支持基于用户、流量的智能负载均衡

	
	★AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发；

	
	支持Portal、802.1x、CA证书认证、WAPI、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥、Facebook等多种认证方式；
无需通过云平台即可实现微信认证、短信认证；
支持Radius协议；

	
	支持基于应用/协议/端口/时间段的ACL策略；
支持根据AP/SSID/终端类型/终端MAC/用户/用户组的ACL策略下发

	
	支持基于应用/AP/用户/用户组的QoS流量通道划分；
支持智能流控，根据在线用户总数进行带宽平均分配；
支持根据SSID、应用类型进行无线空口资源的带宽划分，并支持802.11e优先级调度；

	
	★支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制

	
	支持跨广域网、NAT部署远程接入点，并支持AES、TKIP等加密方式进行隧道加密

	
	★支持基于用户搜索行为的信息推送，可以匹配用户搜索的关键字进行广告推送，并至少需要支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式；
★支持网页Banner浮窗广告，要求能在Safari、UC、QQ等浏览器进行Banner广告浮窗展示；

	
	★支持基于用户应用行为的精准信息推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

	
	★支持无线控制器逃生功能，当AP与控制器的隧道断开后（控制器宕机故障），依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络；

	
	支持时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；
支持防终端粘滞，AP感知连接到的STA，并智能引导STA接入最佳AP；
支持禁止低速率、弱信号的终端接入；

	
	支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制

	备注
	要求与无线控制器同一品牌


（3）无线NAP（数量3台）

	硬件规格
	★支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持802.11ac/a/n和802.11b/g/n双频并发，2.4G&5G空间流数≥2，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥866Mbps，整机最大传输速率≥1166Mbps

	
	★内置矩阵式智能天线

	
	★以太网口≥1*10/100/1000Mbps，并需提供1个RJ-45 Console管理口

	
	★USB接口数≥1

	
	AP满负荷工作功耗≤13W，支持802.3af标准的PoE供电和12V电源适配器本地供电两种方式

	
	AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）

	
	工作温度：-10~50℃；
工作/存储湿度（非凝结）：5%~95%

	
	★IP防护等级≥41

	软件规格
	★最大接入用户数≥256
支持基于SSID的接入用户数限制

	
	支持虚拟AP技术，SSID数≥32；
支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射；
支持中文SSID和SSID隐藏

	
	支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡

	
	★AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发；

	
	★支持胖瘦一体化，可通过软件升级的方式在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求

	
	支持Portal、802.1x、CA证书认证、WAPI、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥等多种认证方式；
无需通过云平台即可实现微信认证、短信认证；
支持Radius协议；

	
	支持基于应用/协议/端口/时间段的ACL策略；
支持根据AP/SSID/终端类型/终端MAC/用户/用户组的ACL策略下发

	
	支持基于应用/AP/用户/用户组的QoS流量通道划分；
支持智能流控，根据在线用户总数进行带宽平均分配；
支持根据SSID、应用类型进行无线空口资源的带宽划分，并支持802.11e优先级调度；

	
	★支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制

	
	支持跨广域网、NAT部署远程接入点，并支持AES、TKIP等加密方式进行隧道加密

	
	★支持网关功能，支持PPPoE拨号功能，并支持DHCP Server和DNS代理功能

	
	★支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，访问总部内网的服务器资源，实现远程访问

	
	★支持基于用户搜索行为的信息推送，可以匹配用户搜索的关键字进行广告推送，并至少需要支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式；
★支持网页Banner浮窗广告，要求能在Safari、UC、QQ等浏览器进行Banner广告浮窗展示；

	
	★支持基于用户应用行为的精准信息推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

	
	★支持无线控制器逃生功能，当AP与控制器的隧道断开后（控制器宕机故障），依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络；

	
	支持时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；
支持防终端粘滞，AP感知连接到的STA，并智能引导STA接入最佳AP；
支持禁止低速率、弱信号的终端接入；

	
	支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制

	
	★支持USB缓存功能，能够缓存APP和文件

	备注
	要求与无线控制器同一品牌


3、平面图
[image: image1.jpg]2400 3200 3200 3200 : ‘ 1800 \ 3200 3200 [ 0 |

N BtAAERAm lK-
= |

KT 32.3m2

D

T
Al

L oo L 3200 3200 1800 3200 3200 3200





