
口腔美容门诊装修设计任务书

项目名称：江西中医药大学附属医院口腔美容门诊装修设计。

项目简介：该项目位于南昌市八一大道445号江西中医药大学附属医院还建住宅综合楼1-2楼，设计范围主要是区域内的建筑装饰装修、暖通、给排水、消防、强电、弱电、医用气体等系统的设计。

设计要求：

一层口腔科和美容科：美容科设计四间诊室、一间门诊咨询室、一间治疗室以及相关辅助用房；口腔科设计一间诊室以及一间倒膜室、一间手术室及相关辅助用房。
二层口腔科共设计8间诊室、一间手术室、以及咨询室等相关辅助用房。

二层口腔科需设置配置两气:真空吸引、压缩空气。
弱电设计要求：监控系统、广播系统、电话系统、网络布线系统、门禁系统、排队叫号系统、有线电视系统。
设计方案符合医院院感要求；


